| Einrichtung: |  | erstellt durch: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anzahl der Beschäftigten: |  | Unterschrift d. Leitung der Org.einheit: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| * | Besondere Maßnahmen für Jugendliche (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| --- | --- |
| * | Besondere Maßnahmen für werdende u. stillende Mütter (MuSchG, Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz) |
| * | Besondere Maßnahmen für Schwerbehinderte (SGB IX) |
| * | gentechnische Arbeiten nach S (bitte Stufe angeben) |

*     biotechnologische Arbeiten nach	   L           (bitte Stufe angeben) oder alternativ Angabe der Risikogruppe

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen |
|  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Schutzkittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |
|  | Alarmierungsplan, Kennzeichnung und Freihalten der Fluchtwege, ausreichende Anzahl an Ersthelfern |

| Gefahrstoffe | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Freiwerden von Gasen, | - geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| oder Partikeln | - Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |  |
| * | - dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit GHS02 und 06 Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - regelmäßige Prüfungen der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |  |
|  | - Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |  |
|  | - kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |  |  |
|  | - Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |  |
|  | Schutzkleidung beim Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeiten, | - Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |  |
| Feststoffen, Gasen, | - Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Ersatzstoffsuche |  |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (cancerogen, mutagen, | - Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |  |  |
| teratogen) | - Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |
| * | - spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |  |
|  | - besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (H340-341-350-351-360-361), wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |  |
|  | - Aufsaugmittel bereithalten |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - Hautschutz |  |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| leichtentzündliche | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, | - Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |  |
| Gase, explosionsfähige Zubereitungen | - Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |  |
| * | - Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |  |
|  | - Die Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern |  |  |  |  |  |
|  | - Keine brennbaren Desinfektionsmittel zur Dekontamination größerer Flächen verwenden |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe * | - nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | - Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |  |
| * | - Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |  |
|  | vorzugsweise Metallgefäße; keine Kunststoffkanister > 5 Ltr. |  |  |  |  |  |
| Biologische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Allergene, toxische Stoffe von Mikroorganismen u.ä. | - Arbeiten mit biologischen Agenzien unter entsprechenden Sicherheitswerkbänken (Klasse 1-3, DIN EN 12469) |  |  |  |  |  |
| gentechnisch veränderte | - Pipettierhilfen |  |  |  |  |  |
| Organismen, Infektionsgefahr durch | - Einstufung der biologischen Agenzien gemäß BGI-Merkblättern der Reihe “Sichere Biotechnologie” |  |  |  |  |  |
| Mikroorganismen / Viren * | - regelmäßige Identifizierung der gentechnisch veränderten Organismen (GVO) |  |  |  |  |  |
|  | - Überprüfung und Wartung der Sicherheitswerkbänke |  |  |  |  |  |
|  | - Aerosolbildung vermeiden (geschlossene Gefäße, offene Gefäße in Sterilbänken vorhalten) |  |  |  |  |  |
|  | - spezielle Betriebsanweisung für die Sicherheitswerkbänke |  |  |  |  |  |
|  | - spezielle Betriebsanweisung gemäß § 12 Abs. 2 GenTSV |  |  |  |  |  |
|  | - Hygieneplan in Laboratorien ab Stufe S2 |  |  |  |  |  |
|  | - Zutrittsbeschränkungen |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - Hautschutz |  |  |  |  |  |
| Infektionsgefahr | - Hygieneplan |  |  |  |  |  |
| durch Tiere und Pflanzen | - Schutzhandschuhe |  |  |  |  |  |
| * | - Schutzimpfungen bei Versuchstierhaltung |  |  |  |  |  |

| Elektrische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| elektrische Anlagen und | - grundsätzlicher Einsatz von Elektrofachkräften |  |  |  |  |  |
| Betriebsmittel * | - Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektrischen Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfungen ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfungen ortsfester Anlagen |  |  |  |  |  |
| Mechanische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Druckgasflaschen und Armaturen | - Bei erhöhter Brandgefahr am Aufstellungsort Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |  |
| * | - gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |  |
|  | - Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |  |
|  | - keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen |  |  |  |  |  |
| Druckgeräte | - Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |  |
| * | - Prüfung vor erster Inbetriebnahme gemäß BetrSichV |  |  |  |  |  |
|  | - regelmäßige Prüfungen gemäß BetrSichV |  |  |  |  |  |
|  | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |  |
| Vakuum | - nur geeignete Gefäße evakuieren |  |  |  |  |  |
| * | - Splitterschutz |  |  |  |  |  |
|  | - Siedeverzug verhindern |  |  |  |  |  |
|  | - Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren |  |  |  |  |  |
| Zentrifugen * | - regelmäßige Prüfungen in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge |  |  |  |  |  |
|  | - spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten |  |  |  |  |  |
|  | - Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benen-nen, Wartung / regelmäßige Prüfungen durch Befähigte Person |  |  |  |  |  |
| scharfe und spitze | - Durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen |  |  |  |  |  |
| Gegenstände |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |
| physikalische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| ionisierende Strahlung | falls Gefährdung vorhanden, GB im Physiklabor ausfüllen |  |  |  |  |  |
| (Röntgenstrahlung, |  |  |  |  |  |  |
| Radioaktivität) * |  |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende Strahlung (UV, IR, Laser, sichtbares Licht) * | - optische Warneinrichtungen bei Lasern der Klasse 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |  |
|  | - Laserschutzbrillen entsprechend der Klasse des Lasers |  |  |  |  |  |
|  | - UV-Schutzbrille |  |  |  |  |  |
|  | Laserschutzbeauftragte(r) mit entsprechender Fachkunde |  |  |  |  |  |

| Sonstige | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| ergonomische Gestaltung | Bildschirmarbeitsplatzanalysen sind gesondert durchzuführen, sofern noch nicht erfolgt. |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | - Hautschutzplan: geeignete Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | BGI-Merkblätter der Reihe “Sichere Biotechnologie”; Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS); Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV); „Sicheres Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen und Handlungshilfen“ – DGUV 213-850 |
| --- | --- |