| Org.einheit: |  | erstellt durch: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anzahl der Beschäftigten: |  | Unterschrift d. Leitung der Org.einheit: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| * | Besondere Maßnahmen für Jugendliche (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| --- | --- |
| * | Besondere Maßnahmen für werdende u. stillende Mütter (MuSchG, Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz) |

*    Besondere Maßnahmen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen |
|  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Schutzkittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |
|  | Alarmierungsplan, Kennzeichnung und Freihalten der Fluchtwege, ausreichende Anzahl an Ersthelfern |

| Gefahrstoffe | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Freiwerden von Gasen, | - geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| oder Partikeln | - Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |  |
| * | - dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit GHS02 und GHS 06 Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - regelmäßige Prüfungen der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |  |
|  | - Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |  |
|  | - kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |  |  |
|  | - Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |  |
|  | Schutzkleidung beim Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeiten, | - Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |  |
| Feststoffen, Gasen, | - Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Ersatzstoffsuche |  |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (cancerogen, mutagen, | - Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |  |  |
| teratogen) | - Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |
| * | - spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |  |
|  | - besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (H340-341-350-351-360-361), wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |  |
|  | - Aufsaugmittel bereithalten |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - Hautschutz |  |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| entzündliche | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, | - Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |  |
| Gase, brandfördernde Stoffe | - Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |  |
| * | - Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |  |
|  | - Entstehung von explosionsfähigen Gemischen beim Trocknen von Produkten, aus denen entzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe * | - nicht zusammen mit entzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | - Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |  |
| * | - Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |  |
|  | vorzugsweise Metallgefäße; keine Kunststoffkanister > 5 Ltr. |  |  |  |  |  |
| Elektrische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| elektrische Anlagen und | - grundsätzlicher Einsatz von Elektrofachkräften |  |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | - Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| * | regelmäßige Prüfungen ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfungen ortsfester Anlagen |  |  |  |  |  |
| Gefährliche Körperströme | - isolierte Werkzeuge |  |  |  |  |  |
| * | - Berührungsschutz |  |  |  |  |  |
|  | - Abdeckung oder Abschrankung bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Teile durch isolierende Schutzvorrichtungen |  |  |  |  |  |
|  | - Kennzeichnung von Hochspannungsbereichen (Laser) |  |  |  |  |  |
| Mechanische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Maschinenteile | - trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen |  |  |  |  |  |
| * | - zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern |  |  |  |  |  |
|  | - Kennzeichnung von Gefahrenstellen |  |  |  |  |  |
|  | - Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern |  |  |  |  |  |
| bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel * | - Verkehrswege freihalten |  |  |  |  |  |
|  | - Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |  |  |
| Druckgasflaschen und Armaturen | - Bei erhöhter Brandgefahr am Aufstellungsort Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |  |
| * | - gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |  |
|  | - Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |  |
|  | - keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen |  |  |  |  |  |
| Druckgeräte * | - Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |  |
|  | - Prüfung vor erster Inbetriebnahme gemäß BetrSichV |  |  |  |  |  |
|  | - regelmäßige Prüfungen gemäß BetrSichV |  |  |  |  |  |
|  | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |  |
| Vakuum | - nur geeignete Gefäße evakuieren |  |  |  |  |  |
| * | - Splitterschutz |  |  |  |  |  |
|  | - Siedeverzug verhindern |  |  |  |  |  |
|  | - Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren |  |  |  |  |  |
| Zentrifugen * | - regelmäßige Prüfungen in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge |  |  |  |  |  |
|  | - spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten |  |  |  |  |  |
|  | - Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benennen, Wartung / regelmäßige Prüfungen durch Befähigte Person |  |  |  |  |  |
| physikalische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| (Röntgenstrahlung, |  |  |  |  |  |  |
| Radioaktivität) |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende | - Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |  |
| Strahlung(UV, IR, Laser, sichtbares Licht) | - optische Warneinrichtungen bei Lasern der Klassen 4 |  |  |  |  |  |
| * | - Not-Aus-Taster für die elektrische Versorgung des Lasersystems |  |  |  |  |  |
|  | - Beamshutter |  |  |  |  |  |
|  | - Laserschutzbeauftragte(r) mit entsprechender Fachkunde |  |  |  |  |  |
|  | - Kennzeichnung des Hochspannungsbereiches |  |  |  |  |  |
|  | - Anzeigepflicht beim Betrieb von Lasern der Klassen 3r, 3B, und 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Laserschutzbrillen entsprechend der Klasse des Lasers |  |  |  |  |  |
|  | - UV-Schutzbrille |  |  |  |  |  |
| Lärm | - Kapselung von Geräten |  |  |  |  |  |
| * | - Kennzeichnung des Lärmbereiches |  |  |  |  |  |
|  | - Gehörschutz |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen |  |  |  |  |  |
| Sonstige | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| ergonomische Gestaltung | Bildschirmarbeitsplatzanalysen sind gesondert durchzuführen, sofern noch nicht erfolgt. |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | - Hautschutzplan: geeignete Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS); „Sicheres Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen und Handlungshilfen“ – DGUV 213-850; Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) |
| --- | --- |