| Org.einheit: |  | erstellt durch: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anzahl der Beschäftigten: |  | Unterschrift d. Leitung der Org.einheit: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| * | Besondere Maßnahmen für Jugendliche (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| --- | --- |
| * | Besondere Maßnahmen für werdende u. stillende Mütter (MuSchG, Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz) |

*    Besondere Maßnahmen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen |
|  | Im Lagerbereich sind eine Schutzbrille, Schutzkittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |
|  | Alarmierungsplan, Kennzeichnung und Freihalten der Fluchtwege, ausreichende Anzahl an Ersthelfern |

| Gefahrstoffe | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Freiwerden von Gasen, | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |  |
| oder Partikeln | - regelmäßige Prüfungen der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |  |
| * | - Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |  |
|  | Schutzkleidung beim Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeiten, | - Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |  |
| Feststoffen, Gasen, | - Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (cancerogen, mutagen, teratogen) | - spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |  |
| * | - besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (H340-341-350-351-360-361) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |  |
|  | - Für den Leckagefall geeignete Aufsaugmittel vorhalten |  |  |  |  |  |
|  | - Hautschutz |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |  |

| Brand- und Explosions- | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| entzündliche | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, | - Innenräume von Kühlschränken ex-geschützt |  |  |  |  |  |
| Gase, explosionsfähige | - ex-geschützte Betriebsmittel in Lägern für brennbare Flüssigkeiten |  |  |  |  |  |
| Zubereitungen * | - Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Umgang mit selbstentzündlichen Stoffen: Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |  |
|  | - Schweißerlaubnisschein bei Feuerarbeiten außerhalb genehmigter Schweiß- und Schleifarbeitsplätze |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe * | - nicht zusammen mit entzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | - Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |  |
| * | - Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |  |
|  | - elektrostatisch leitfähige Schutzschuhe in Lägern für brennbare Flüssigkeiten |  |  |  |  |  |
|  | vorzugsweise Metallgefäße; keine Kunststoffkanister > 5 Ltr. |  |  |  |  |  |
| Elektrische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| elektrische Anlagen und | - grundsätzlicher Einsatz von Elektrofachkräften |  |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | - Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| * | regelmäßige Prüfungen ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfungen ortsfester Anlagen |  |  |  |  |  |
| Mechanische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| bewegte Transportmittel, | - Verkehrswege freihalten |  |  |  |  |  |
| bewegte Arbeitsmittel | - Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |
| Druckgasflaschen und Armaturen | - Bei erhöhter Brandgefahr am Aufstellungsort Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |  |
| * | gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |  |
|  | - Absperreinrichtungen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |  |
|  | Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |  |
| physische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| schwere dynamische | - Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten |  |  |  |  |  |
| Arbeit |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |

| Sonstige | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Sturz, Absturz, | - Reinigung von Arbeitsflächen und Fußböden |  |  |  |  |  |
| Ausrutschen | - regelmäßige Prüfungen von Leitern und Tritten |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |
| ergonomische Gestaltung | Bildschirmarbeitsplatzanalysen sind gesondert durchzuführen, sofern noch nicht erfolgt. |  |  |  |  |  |
| * | Für ausreichende Beleuchtung im Lager sorgen |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | - Hautschutzplan: geeignete Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | „Sicheres Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen und Handlungshilfen“ – DGUV 213-850 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS); Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) |
| --- | --- |